Staszów dn. 25.10.2013

Wyjaśnienia do SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn.

„ Remont elewacji budynku kotłowni WR10 mieszczącego się przy  ul. Langiewicza 14 w Staszowie.”

Wyjaśnienie do pkt .3 p.pk.t 3.1 i 3.2 SIWZ:

Do czyszczenia i  malowania konstrukcji metalowej należy przyjąć całą powierzchnię elementu konstrukcji metalowej będącego w obrębie demontowanych płyt wraz ze słupami nośnymi i ryglami w ilości:

- Ściana południowa

- słupy nośne z dwuteownika 400 szt 4 o wysokości 15m każdy

- rygle o profilu zamkniętym 120x120 szt 7 o dł. 19m każdy

- dwuteownik 220 szt 3 o dł.19m każdy

- Ściana zachodnia

- słupy nośne z dwuteownika 400 szt 3 na wysokościach 0m do 3,4m i 13,3m do15m

- rygle o profilu zamkniętym 240x120 szt 5 o dł. 23,5m każdy

- rygle o profilu zamkniętym 240x120 szt 3 o dł. 1,8m każdy

- ceownik 400 o dł. 16m