SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.

„ Odnowienie malarskich powłok antykorozyjnych  trójnogu wsporczego oraz osprzętu komina stalowego H40m DN1200mm mieszczącego się przy  ul. Langiewicza 14 w Staszowie.”

- Zamawiający

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Staszowie

ul. Langiewicza 14 28-200 Staszów

(015) 864 23 49, faks (o15) 864 35 56

- Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówień przez Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o. o.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

3.1. Odnowienie malarskich powłok antykorozyjnych  trójnogu wsporczego oraz osprzętu komina stalowego H40m DN1200mm poprzez oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie  emalią chlorokauczukową.

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie renowacji malarskich powłok antykorozyjnych  trójnogu wsporczego oraz osprzętu komina stalowego H40m DN1200mm .

Zakres robót:

- oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie  emalią chlorokauczukową trójnogu wsporczego o powierzchni ok 310m2.

- oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie  emalią chlorokauczukową podestów galerii o pow. malowania ok. 50m2.

-oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie  emalią chlorokauczukową barierek galerii o pow. w rozwinięciu ok.36m2

-oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie  farbą do powierzchni ocynkowanych, blach płaszcza izolacji trzonu komina o pow ok 60m2

-oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie  emalią chlorokauczukową drabiny wejściowej komina o pow. w rozwinięciu ok.81m2

- wymiana ocieplenia trzonu komina o pow.20m2 z wełny mineralnej o gr 10cm

-wymiana blach płaszcza izolacji trzonu komina o pow ok 20m2 przy wylocie spalin z komina  z blachy kwasoodpornej gr. 0,5mm.

-usunięcie warstwy nagaru i koksiku lotnego z wylotu spalin z komina

4. Zamówienia częściowe

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Oferty  wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia

1. Zamawiający  nie dopuszcza powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.

7. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30.09.2016r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

a) posiadają doświadczenie zawodowe, obejmujące zrealizowanie z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 zamówienia polegających na wykonywaniu powłok antykorozyjnych kominów stalowych .

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie § 14 Regulaminu zamówień.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

g) 	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

b) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty zawierają błędy albo w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili tych dokumentów bądź nie odpowiedzieli na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia oferty w inny sposób;

Na potwierdzenie spełnienia niniejszych warunków wykonawcy  złożą określone oświadczenia oraz

dokumenty określone w pkt. 9 „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;”

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w  ust. 1.

3. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Zamawiający może również żądać umowy regulującej współpracę wykonawców wraz z ofertą złożoną przez tych wykonawców.

4. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie § 14 regulaminu zamówień a także musi spełniać wymogi, o których mowa w pkt. 8 (Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków)  SIWZ .

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert w formie określonej w niniejszej SIWZ:

1. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w § 14 regulaminu zamówień wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ,

Pozostałe dokumenty lub oświadczenia:

2. Formularz oferty wg załącznika nr 2 do SIWZ

3.Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia;

Dokumenty wykonawców występujących wspólnie:

Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt 9 (Wykaz  oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu) ust. 1    lit a  i ust.3 i 4

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

1) Zgodnie z wyborem zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

2) Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3) Przekazanie za pomocą faksu dokumentów lub informacji, o których mowa powyżej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

4) Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

5) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

6) Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej www.zecstaszow.avx.pl

7) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres

Zamawiającego podany w pkt. 1 SIWZ.

8) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający  przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ ,oraz zamieści ją na stronie internetowej www.zecstaszow.avx.pl

9) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Adam Zdrojkowski – spec. w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Langiewicza 14 w godz. 7ºº – 15ºº , tel. (015) 864 2349 fax. (015) 864 3556;

- Piotr Socha – spec. w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Langiewicza 14 w godz. 7ºº – 15ºº,tel. (015) 864 2349 Fax. (015) 864 3556.

11. Wymagania dotyczące wadium:

wadium nie wymagane

12. Termin związania ofertą:

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert.

13. Opis sposobu przygotowania ofert:

- Wymogi  formalne:

  - oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia , zawierać cenę netto i brutto  i  być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,

  - cena oferty musi zawierać w sobie  koszt  terminu płatności do 30 dni oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania, tj.: koszty transportu , koszty rozładunku , koszty wszelkich robót nie ujętych w specyfikacji a niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania określonego w punkcie 3.1  SIWZ.

  - do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ,

  - zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom, określonym przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ,

  - każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

  - ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,

  - oferta musi spełniać następujące wymogi:

- musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Podczas oceny ofert, zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym.

- formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ, muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,

- wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę,

- upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę,

- w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, pełnomocnictwo określające jego zakres,

- pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie kopii,

- załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów, muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” na każdej zapisanej stronie dokumentu przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy - podpisującego ofertę,

- Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony zapisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

h) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron),

i) wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Nie spełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

2. Opakowanie oferty

a) ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie.

b) opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu oraz opisem: „„ Odnowienie malarskich powłok antykorozyjnych  trójnogu wsporczego oraz osprzętu komina stalowego H40m DN1200mm mieszczącego się przy  ul. Langiewicza 14 w Staszowie.”

Oferta nie opakowana i nie oznaczona wg powyższych zasad może zostać otwarta w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ

3. Zmiana i wycofanie oferty

a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę;

b) Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert, określonego w niniejszej SIWZ;

c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”;

d) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.06 2016r. do godz 13ºº w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Langiewicza 14 , 28-200 Staszów.

2. W przypadku składania oferty drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty  będzie dzień i godzina  otrzymania oferty przez Zamawiającego.

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania.

4. Otwarcie ofert będzie miało miejsce dnia 14.06.2016r. o godz. 13 ³º w siedzibie Zamawiającego: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Staszowie przy ul. Langiewicza 14 w sali konferencyjnej na I piętrze.

5. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

7. W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie, nie zostaną otwarte, chyba, że będzie wymagała tego ich identyfikacja.

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i okresu gwarancji.

9. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację, o których mowa w  ust. 6 i 8.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

- Ceny należy podawać w złotych polskich

- Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą wykonawcy.

- Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie obowiązków Wykonawcy zgodnie ze SIWZ .

- Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym specyfikacją poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie),  uwzględniającej obowiązujący podatek VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny wyboru ofert

- Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest:

cena, za realizację całego zamówienia -100 %

Sposób oceny ofert :

an / ab x 100 = ilość punktów

gdzie:

an – najniższa cena ofertowa,

ab – cena oferty badanej,

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.

3. Zamawiający poprawia w ofercie:

a)  oczywiste omyłki pisarskie,

b)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych  poprawek

c)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, nie powodujące istotnych  zmian w treści oferty -niezwłocznie

zawiadamiając o  tym  wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, nie zgodzi się, w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia, na poprawienie przez Zamawiającego w ofercie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty.

5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

6 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7. Jeżeli w postępowaniu o udzielnie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

17. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi telefonicznie Wykonawcę którego oferta  została wybrana.

a) wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

b) wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację,            w miejscu publicznie dostępnym - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w ust. 1 niniejszej SIWZ.

3.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),

- złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

4.Termin i miejsce podpisania umowy

1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia protokołu postępowania, z  uwzględnieniem terminu na złożenie przysługującego wykonawcy zażalenia,  chyba że jedna ze stron poda umotywowane przyczyny niedotrzymania tego terminu lub wystąpi o jego przedłużenie.

2) W wyjątkowych sytuacjach umowa może zostać podpisana w terminie krótszym niż 5 dni, przy czym informacja ta musi być podana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty.

3) W zawiadomieniu, zawierającym informacje, o których mowa w ust. 1, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

4) Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ.

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Zamawiający nie  będzie żądać  od oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. Istotne dla stron postanowienia umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy – załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy.

Załączniki

Załacznik Nr 1 Oświadczenie

Załącznik Nr 2  Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 Wzór umowy

ZATWERDZAM

Załącznik Nr 1

OŚWIADCZENIE

z § 12 Regulaminu zamówień ZEC Spółka z o.o. w Staszowie

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu zamówień na zadanie pn:      „ Odnowienie malarskich powłok antykorozyjnych  trójnogu wsporczego oraz osprzętu komina stalowego H40m DN1200mm mieszczącego się przy  ul. Langiewicza 14 w Staszowie.”

Ja (imię i nazwisko).....................................................................

jako upoważniony przedstawiciel

firmy

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie § 14 Regulaminu Zamówień.

który stanowi, iż z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a/ wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

b/ wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,      z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

c/ wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

d/ osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

e/ spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

f/ spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zawiązku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa  skarbowego,

g/ spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

h/ osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

i/ podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

j/wykonawców którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-3

k/ wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców                 w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji

l/ złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

ł/ nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,

z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.ustawy Pzp.

miejscowość, data                                                                     (  pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

# Załącznik nr 2

(pieczęć firmy)

FORMULARZ OFERTOWY

l. Dane dotyczące Oferenta

Nazwa i siedziba Oferenta, NIP, REGON:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tel.:………………………………….	fax:…………………………………

2. Dane dotyczące Zamawiającego

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Staszowie

ul. Langiewicza 14 28-200 Staszów

(015) 864 23 49, faks (o15) 864 35 56

3. Zobowiązania Oferenta

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu p.n. „ Odnowienie malarskich powłok

antykorozyjnych  trójnogu wsporczego oraz osprzętu komina stalowego

H40m DN1200mm mieszczącego się przy  ul. Langiewicza 14 w Staszowie.”

Cena mojej (naszej ) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

Wartość netto……………….zł (słownie ………………………………………..złotych)

VAT …………………………zł (słownie…………………………………………złotych)

Cena brutto…………………zł (słownie ………………………………………...złotych)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz                               z załącznikami i akceptujemy proponowany projekt umowy. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia i będziemy ich przestrzegać w trakcie realizacji umowy.

Oświadczamy , że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni,                              a  w przypadku wygrania przetargu do terminu zawarcia umowy.

Zobowiązujemy się, w przypadku wygrania przetargu, do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranym przetargu

Oferta złożona jest na …………… stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są :

………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..….….					………………………………….

(miejscowość, data)                                                       ( pieczęć imienna i podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta)

- UM O W A

zawarta w dniu ………….. 2016 r. w Staszowie

pomiędzy:

Zakładem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Staszowie, ul. Langiewicza 14  28-200 Staszów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000117643, NIP 866-13-97-889, REGON 830337642,

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

1.mgr inż. Ryszarda Sobczyka  – Prezesa Zarządu

2.mgr. inż. Adam Ogrodnik – Dyrektor Techniczny

a  …………………………………………………. z siedzibą …………………………………………  zwanym w treści umowy Wykonawcą

reprezentowanym przez:

……………………………………….

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania z własnych materiałów roboty budowlane związane z„ Odnowieniem malarskich powłok antykorozyjnych  trójnogu wsporczego oraz osprzętu komina stalowego H40m DN1200mm mieszczącego się przy  ul. Langiewicza 14 w Staszowie.”

2.W ramach remontu należy wykonać następujące prace:

- oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie  emalią chlorokauczukową trójnogu wsporczego o powierzchni ok 310m2.

- oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie  emalią chlorokauczukową podestów  galerii o pow. malowania ok. 50m2.

- oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie  emalią chlorokauczukową barierek galerii o pow.w rozwinięciu ok.36m2

- oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie  farbą do powierzchni ocynkowanych blach płaszcza izolacji trzonu komina o pow ok 60m2

- oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie  emalią chlorokauczukową drabiny wejściowej komina o pow. w rozwinięciu ok.81m2

- wymiana ocieplenia trzonu komina o pow.20m2 z wełny mineralnej o gr 10cm

- wymiana blach płaszcza izolacji trzonu komina o pow ok 20m2 przy wylocie spalin z komina z blachy kwasoodpornej gr. 0,5m

- usunięcie warstwy nagaru i koksiku lotnego z wylotu spalin z komina

Szczegółowy opis zamówienia zawiera – SIWZ

§ 2

Strony ustalają termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 do dnia 30.09.2016r.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie uzgodnionym przez obie Strony, na tą okoliczność zostanie spisany protokół wprowadzenia na budowę,

- Wprowadzenia na budowę ze strony Zamawiającego dokonuje Kierownik Produkcji i  Dystrybucji Jakub Staneta upoważniony przez Zarząd ZEC w Staszowie Spółka z o.o.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy służące do realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

- Ze strony Zamawiającego Inspektorem Nadzoru jest Adam Zdrojkowski.

- Ze strony Wykonawcy Kierownikiem Budowy jest ……………

§ 5

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

        - informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

        - informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory  niezbędne do zbadania robót a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego,

        - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot zamówienia  (brutto łącznie z  23 %  podatkiem VAT ) ……………          (Słownie: ……………………………………………………………………….)

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1 niezbędne do jego wykonania.

§ 7

- .Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy fakturą końcową.

- .Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest dokonanie odbioru    końcowego robót – zamówienia przez Zamawiającego.

- Zapłata za wykonanie całości przedmiotu zamówienia dokonana będzie w formie przelewu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Z każdej należności Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę każdego zobowiązania wobec Zamawiającego ciążącym na Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku nieuregulowania należności w podanym terminie Wykonawca ma prawo   naliczyć odsetki za spóźnienie w wysokości odsetek ogłaszanych w dzienniku ustaw i w/g zasad określonych w kodeksie cywilnym.

§ 8

- Odbiór końcowy nastąpi komisyjnie poprzez sporządzenie protokołu  końcowego odbioru w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, i skutecznym zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu wszystkich części zamówienia.

- Odbiór końcowy nastąpi w terminie 7 dni po uprzednim spełnieniu warunków w ust.1.

§ 9

Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.   Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Zamawiający może żądać od Wykonawca kary umownej:

  - za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umowy za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

  - w wypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za  przedmiot umowy.

  - w wypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za  przedmiot umowy.

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych z tytułu .t 1 niniejszego paragrafu jest przedsatwienie 000000000000000000000000000000:

- zwłoki w odbiorze końcowym robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki,

- w wypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada  w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za  przedmiot umowy,

- w wypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi  odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za  przedmiot umowy.

- Podstawą naliczania kar umownych jest kwota określona w § 6 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli  wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony  w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności  odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 11

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi wad nie   nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego    przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do jego wartości użytkowej, estetycznej i technicznej

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego  przeznaczeniem             odstąpić od umowy.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi zamawiający może:

- żądać usunięcia wad , wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- obniżyć wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości  użytkowej, estetycznej i technicznej.

    - § 12

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela

- Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno -  organizacyjne Wykonawcy.

- W przypadku braku uczestnictwa Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu lub odmowy   jego podpisania zamawiający sporządzi protokół komisyjny wówczas Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela    Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 13

    - 1. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość

    - związanych   z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do

    - efektów uzyskanych w następstwie usunięcia  wad, poczytuje się , że wady nie

    - nadają się do usunięcia.

    - 2. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt  wady  nie

    - usunięte w wyznaczonym terminie.

§ 14

Roszczenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  stają się wymagalne:

1/ za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2/ za każdy następny rozpoczęty dzień  zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 15

- Jeżeli Wykonawca nie zakończy prac w terminie określonym w umowie zamawiający może  potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności wykonawcy.

- Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani  z żadnych innych zobowiązań umownych.

§ 16

Zastrzeżenia stron:

1.Materiał i urządzenia na koszt i w zakresie własnym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach podanych przez Zamawiającego  lub równoważnych.

2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za przestrzeganie przepisów BHP oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie niniejszej umowy.

3.Wykonawca odpowiada za zachowanie czystości i porządku wokół placu budowy, w  przypadku nie zachowania tego warunku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami oczyszczania.

4.Wykonawca na własny koszt przygotowuje plac budowy, wywiesza tablicę informacyjną o budowie, zabezpiecza go i uporządkuje teren po robotach w tym szczególnie przywraca drogi i ciągi piesze do stanu pierwotnego.

5.W przypadku powstania odpadów (w tym niebezpiecznych) w toku realizacji niniejszej umowy, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedstawi Zamawiającemu stosowne zaświadczenie.

6.Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpiecza wszelkie media, wykona niezbędne badania oraz ponosi wszelkie koszty i uzgodnienia związane z realizacją i odbiorem  przedmiotowego zamówienia.

7.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aprobaty techniczne, lub atesty, lub dokumenty równoważne na zabudowany materiał, który dostarczył Wykonawca we własnym zakresie.

8.Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi i normami, Prawem Budowlanym, własną wiedzą i doświadczeniem, a także w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz bez wad.

9.Na kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia (tj. roboty,  materiał i pozostałe    elementy  zamówienia) będącego przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres 5 lat od odbioru końcowego na roboty objęte niniejszym zamówieniem.

§ 17

1.W razie zaistnienia jakiegokolwiek z wymienionych poniżej przypadków Zamawiający, 
w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiadomości o ich zaistnieniu, ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą.

2.Powyższe  dotyczy sytuacji gdy:

a) w stosunku do Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości,

b )Wykonawca dokona przeniesienia Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego czy też  jego towary zostaną zajęte w toku egzekucji,

c )Wykonawca, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d )Wykonawca pomimo uprzednich ostrzeżeń kierowanych przez Zamawiającego na piśmie, nie kontynuuje robót z najwyższą starannością lub uporczywie narusza jakiekolwiek swoje obowiązki wynikające z umowy,

e) Wykonawca podzlecił bez zgody Zamawiającego całość lub część robót,

f) Wykonawca dopuścił się jakiegokolwiek innego rażącego naruszenia postanowień Umowy,

3 Rozwiązanie Umowy stosownie do postanowień niniejszego paragrafu nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu odpowiednich kar umownych oraz odszkodowań.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w   interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w ciągu 14 dni od daty takiego rozwiązania nieodpłatnie dokona przeniesienia na Zamawiającego uprawnień wynikających z wszelkich umów dostawy materiałów czy towarów i/lub z umów o wykonanie jakichkolwiek robót do celów umowy.

6. Jeżeli Wykonawca nie dopełnia zobowiązań wynikających z umowy jedynie w stosunku do części robót, Zamawiający może odstąpić tylko od odpowiedniej części umowy.

7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

9. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które      zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 18

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszenia przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

- W razie zaistnienia potrzeby realizowania przedmiotu umowy za pomocą Podwykonawców, do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- Podstawą uruchomienia wynagrodzenia dla Wykonawcy w sytuacji opisanej w pkt 1 niniejszego paragrafu jest przedstawienie prze Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz Podwykonawcy.

§ 20

Integralną  część umowy stanowią  załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Umowy z Podwykonawcami ze wskazaniem tej części zakresu rzeczowego robót, którą Wykonawca będzie realizował przy pomocy Podwykonawców.

§ 21

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową  mają  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i prawa budowlanego.

§ 22

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jeden dla każdej ze stron.

Wykonawca:                                                                                                    	Zamawiający:

Ogłoszenie

na wykonanie zadania pn:

„ Odnowienie malarskich powłok antykorozyjnych  trójnogu wsporczego oraz osprzętu komina stalowego H40m DN1200mm mieszczącego się przy  ul. Langiewicza 14 w Staszowie.”

- 1. Zamawiający

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Staszowie

ul. Langiewicza 14 28-200 Staszów

(015) 864 23 49, faks (o15) 864 35 56

2.Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem zamówień” Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Staszowie.

3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ, a także jej cenę, jeśli zamawiający zamierza przekazać SIWZ odpłatnie;

SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Langiewicza 14 w Staszowie w Dziale technicznym (parter) bądź na stronie internetowej www.zecstaszow.avx.pl

- Przedmiot zamówienia

.W ramach remontu należy wykonać następujące prace:

- oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie  emalią chlorokauczukową trójnogu wsporczego o powierzchni ok 310m2.

- oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie  emalią chlorokauczukową podestów galerii o pow. malowania ok. 50m2.

-oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie  emalią chlorokauczukową barierek galerii o pow. w rozwinięciu ok.36m2

-oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie  farbą do powierzchni ocynkowanych, blach płaszcza izolacji trzonu komina o pow ok 60m2

-oczyszczenie i odtłuszczenie oraz dwukrotne pokrycie  emalią chlorokauczukową drabiny wejściowej komina o pow. w rozwinięciu ok.81m2

- wymiana ocieplenia trzonu komina o pow.20m2 z wełny mineralnej o gr 10cm

-wymiana blach płaszcza izolacji trzonu komina o pow ok 20m2 przy wylocie spalin z komina  z blachy kwasoodpornej gr. 0,5mm.

-usunięcie warstwy nagaru i koksiku lotnego z wylotu spalin z komina

- Zamówienia częściowe

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Oferty  wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

- Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 30.09.2016r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

a) posiadają doświadczenie zawodowe, obejmujące zrealizowanie z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 zamówienia polegających na wykonywaniu powłok antykorozyjnych kominów stalowych .

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie § 14 Regulaminu zamówień.

Na potwierdzenie spełnienia niniejszych warunków wykonawcy złożą określone oświadczenia oraz

dokumenty określone w pkt.9 SIWZ

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

- Informacje na temat wadium;

Zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 100%  cena

11. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 14.06 2016r do godz 13ºº w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Langiewicza 14 , 28-200 Staszów.

12.  termin związania ofertą;  30 dni

13.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1) Adam Zdrojkowski – spec. w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Langiewicza 14 w godz. 7ºº – 15ºº , tel. (015) 864 2349 fax. (015) 864 3556;

2) Piotr Socha – spec. w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Langiewicza 14 w godz. 7ºº – 15ºº,tel. (015) 864 2349 Fax. (015) 864 3556.